Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Наименование объекта закупки:** поставка кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для социального обеспечения получателей

**Сведения об объекте закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара,**  **работы или услуги в соответствии с КТРУ** | **Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)\*** | **ОКПД2/ КТРУ/**  **КОЗ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Тип характеристики** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Кресло-туалет | 23-01-04  Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 32.50.22.129/32.50.50.190-00002883/  01.28.23.01.04.02 | Шт. | 8 | Качественная | Описание *\*\** | Рама кресла-стула выполнена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Поверхность металлических элементов кресла-стула обеспечивает антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-стул должен иметь мягкое сидение. Кресло-стул должен быть оборудован:  - боковыми упорами для тела;  - подголовником, регулируемым по высоте;  - нагрудным ремнем.  Ширина сидения должна быть:  40 см +/- 1 см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Качественная | Оснащение 1 *\*\** | Съемное санитарное (изготовленное из легко моющегося материала)  или туалетное устройство (изготовленное из легко моющегося материала) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Качественная | Оснащение 2 *\*\** | Абдуктор или ремень для сохранения зазора между ногами | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количественная | Вес кресла-стула *\*\** | ≤ 30 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количественная | Максимальная ширина сиденья | > 35 см ≤ 56 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количественная | Максимальный вес пациента | > 55 кг ≤ 135 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Качественная | Наличие колес | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Качественная | Подлокотники | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Качественная | Подножки | Съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Качественная | Регулировка высоты | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Качественная | Стояночный тормоз | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип рамы | Нескладная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Качественная | Электропривод сиденья | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Итого:** | | | | | 8 |  |  |  |  |

*\*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

*\*\*На основании пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145, Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога. Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.*

**Место поставки товара:** Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

**Порядок поставки товара:** Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее **«15» сентября 2025 г.** Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №5. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

**Порядок оплаты**: Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком в Единой информационной системе электронного Документа о приемке поставленного товара.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 не менее 4 (четырёх) лет.