Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: чехлами, косметическими оболочками.

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, к которым относятся чехлы, косметические оболочки для обеспечения механической фиксации.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющих нарушения травматологического, и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изготовление продукции соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий для данного вида изделий.

Требования к функциональным характеристикам изделия

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться для коррекции взаимоположения неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненные в соответствии с условиями требований к безопасности работ, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации

Данная гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.

Технические Характеристики

| Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Характеристики изделия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| КОЗ: 03.28.08.08.01 Классификация: 08.08.01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука | Качественные |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Предназначен для пациентов с ампутацией голени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал: высококачественная хлопчатобумажная пряжа с добавлением полиамида, без ярко выраженных швов |  |  |
|  |  |  | Выполняемые функции: впитывают пот, увеличивают комфорт при пользовании протезом. Обладают терапевтическим эффектом, эффективно защищают кожу от воспалений, потертостей, препятствуют появлению неприятного трения кожи |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.08.03 Классификация: 08.08.03 Чехол на культю голени шерстяной ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука |  |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю голени шерстяной | Предназначен для пациентов с ампутацией голени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал: высококачественная шерстяная пряжа с добавлением полиамида, без ярко выраженных швов |  |  |
|  |  |  | Выполняемые функции: впитывают пот, увеличивают комфорт при пользовании протезом. Обладают терапевтическим эффектом, эффективно защищают кожу от воспалений, потертостей, препятствуют появлению неприятного трения кожи |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.08.04 Классификация: 08.08.04 Чехол на культю бедра шерстяной ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука | Качественные |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю бедра шерстяной | Предназначен для пациентов с ампутацией бедра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал: Высококачественная шерстяная пряжа с добавлением полиамида, без ярко выраженных швов |  |  |
|  |  |  | Выполняемые функции: Впитывают пот, увеличивают комфорт при пользовании протезом. Обладают терапевтическим эффектом, эффективно защищают кожу от воспалений, потертостей, препятствуют появлению неприятного трения кожи |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.08.02 Классификация: 08.08.02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука | Качественные |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Предназначен для пациентов с ампутацией бедра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал: Высококачественная хлопчатобумажная пряжа с добавлением полиамида, без ярко выраженных швов |  |  |
|  |  |  | Выполняемые функции: впитывают пот, увеличивают комфорт при пользовании протезом. Обладают терапевтическим эффектом, эффективно защищают кожу от воспалений, потертостей, препятствуют появлению неприятного трения кожи |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.08.05 Классификация: 08.08.05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука |  |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) |  | Материал чехла на культю голени - медицинский силикон, снаружи - тканевое покрытие для ограничения растяжения в длину и придания прочности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Крепление за счет специального замкового устройства |  |
| КОЗ: 03.28.08.08.06 Классификация: 08.08.06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука |  |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Материал чехла на культю бедра медицинский силикон, снаружи - тканевое покрытие для ограничения растяжения в длину и придания прочности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Крепление за счет специального замкового устройства |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.06.04 Классификация: 08.06.04 Косметическая оболочка на протез верхней конечности ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука | Качественные |  |  |  |
|  |  | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | – защитно-косметический наружный элемент. Изготавливается из ПВХ пластизоля, силикона или натурального латекса (по показаниям). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| КОЗ: 03.28.08.08.07 Классификация: 08.08.07 Косметическая оболочка на протез нижней конечности ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука | Качественные |  |  |  |
|  |  | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | предназначена для придания ему естественного цвета и предохранения косметической облицовки от повреждений и загрязнений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| КОЗ: Классификация: 08.06.01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука | Качественные |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | предназначен для Получателей, имеющих повреждение верхних конечностей. Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей, впитывает пот и обеспечивает комфорт при эксплуатации протеза. Не имеет ярко выраженного шва. Материал чехла – трикотаж, хлопок. Размер определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей Получателя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| КОЗ: 03.28.08.06.02 Классификация: 08.06.02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | Штука |  |  |  |  |
|  |  | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | предназначен для Получателей, имеющих повреждение верхних конечностей. Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей, впитывает пот и обеспечивает комфорт при эксплуатации протеза. Не имеет ярко выраженного шва. Материал чехла – трикотаж, хлопок. Размер определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей Получателя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

1. Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю производятся (ежедневно в рабочие дни) в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственно для Получателей (при наличии, двух или более ступенчатых лестниц, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей).

При невозможности Получателя либо его законного представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 24.10.2025.

3. Порядок приема выполненных работ:

При передаче Изделия Исполнитель представляет Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. При подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной талон к Направлению.

После подписания Акта приема-передачи Изделия Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- Акт приема — передачи Изделия;

- Отрывной талон к Направлению;

- Реестр выдачи изделий;