Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

На выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (Бандажи) и обеспечению ими в 2024 году Получателей

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бандаж для стомированных больных | 32.50.22.126-00000001 / 32.50.22.126 | 387 | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность, должен быть изготовлен из эластичного полотна. Изготавливается с индивидуальной примеркой и подгонкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Крепление | С креплением или без него. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфотического оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Бандаж грыжевой | 32.50.22.126-00000002 / 32.50.22.126 | 72 | Описание объекта закупки | Бандаж лечебно-профилактический после операций на органах брюшной полости с отверстием для калоприемников или без них, по медицинским показаниям. Изготавливается из натуральных тканей, на подкладке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Фиксация | С дополнительной фиксацией на теле поясом-подхватов или без него. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Иные характеристики | С планшетками или без них. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление | Крепление шнуровкой и бандажными петлями с пуговицами, с чулкодержателями и подбедренниками, или без них. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Бандаж при ингвинальной грыже для взрослых, многоразового пользования | 32.50.22.126-00000005 / 32.50.22.126 | 4 | Описание объекта закупки | Бандаж грыжевой паховый универсальный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Крепление | Двусторонний или односторонний со съемными пелотами | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Ортез для коленого сустава | 32.50.22.124-00000007 / 32.50.22.124 | 233 | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Бандаж на коленный сустав, при необходимости укомплектован застежкой. Изготавливается с индивидуальной примеркой и подгонкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | 32.50.22.126 | 22 | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Бандаж компрессионный кругловязальный 1,2,3 класса компрессии до бедра. Индивидуальный размер подбирается путем измерения обхвата бедра и обхвата голени | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | 32.50.22.126-00000011 / 32.50.22.126 | 4 | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Бандаж разгружающий на верхнюю конечность, изготавливается индивидуально по замерам. Крепление ремнем фиксатора, застежка-контакт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Бандаж на голеностопный сустав | 32.50.22.126-00000014 / 32.50.22.126 | 5 | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Бандаж ортопедический для поддержания и фиксации голеностопного сустава. Изготавливается с индивидуальной примеркой и подгонкой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Итого: |  | 727 |  |  |  |

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов (осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должны оказывать раздражающего действия.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Выдача изделий должна осуществляться при наличии документов, подтверждающих соответствие изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки изделий должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Место выполнения работ:

Место выполнения работ по изготовлению протезно–ортопедических изделий определяется Исполнителем, осуществляется по индивидуальным заказам получателя, при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - Фонд).

В целях удобства получателей осуществлять снятие мерок, примерку, индивидуальную подгонку, обучение пользованию, выдачу готового изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства получателя, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан, а также организацию выезда на дом и др.

Срок выполнения работ:

Со дня заключения государственного контракта по 01.10.2024 (включительно) должно быть выполнено 100 % общего объема работ.

Срок обеспечения Получателя изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования, не может превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.