Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка косметических оболочек на протезы верхних конечностей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, работ, услуг | Код позиции | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | 32.50.23.000-00001819 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Косметическая оболочка с улучшенными эксплуатационными свойствами, по цвету и кожному рисунку, повторяющая кисть сохранившейся конечности, для протезов верхних конечностей, изготавливается из пластизоля или силикона, внутренняя часть оболочки состоит из формообразующего каркаса | Да |

 | 48 | Шт. | 76 833,33 | 3 687 999,84 |
| **ИТОГО:** | **48** |  |  | **3 687 999,84** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) должен исчисляться с даты предоставления его получателю.

**Срок поставки товара:** Поставка должна осуществляться в течение 30 календарных дней с момента поступления реестра Заказчика. Сроки завершения поставки товара должны быть не позднее 31.10.2024 года.

В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара.

**Место выполнения работ**: Краснодарский край, по месту фактического проживания Получателя.

**Требования к качеству поставляемого товара:** Косметическая оболочка на протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд.3,4).

**Срок предоставления гарантии** составляет 12 месяцев с момента выдачи Товара получателю.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)