Приложение № 1

к Извещению

Описание объекта закупки

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

ОКПД: 32.50.22.121

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Обучить получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

| - № п/п | - Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик изделия ² | Количество изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-04 Протез голени для купания | характеристики: 1 функционально-антропометрические данные: 1.1 уровень ампутации: 1.1.5 верхняя треть голени; 1.2 состояние культи: 1.2.1 функциональная; 1.3 уровень активности: 1.3.3 3-4; 1.5 протезирование: 1.5.2 повторное; 1.4 вес пользователя: 70; 2 приемная гильза: 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приемная гильза; 3 вкладные элементы: ; 4 стопа: 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 стопа протеза для купания; 4.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.2.2 стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 4.3 функциональные особенности: 4.3.1 влагозащищенная; 5 крепление: 5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 крепление; 5.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 5.2.4 бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; 5.3 функциональные особенности: 5.3.1 влагозащищенное; 6 отделочные косметические элементы: ; | 1 |
| 2 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | характеристики: 1 функционально – антропометрические данные: 1.1 уровень ампутации: 1.1.5 верхняя треть голени; 1.2 состояние культи: 1.2.1 функциональная; 1.3 уровень активности: 1.3.3 3-4; 1.5 протезирование: 1.5.2 повторное; 1.4 вес пациента, кг: 70; 2 приемная гильза: 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приемная гильза; 3 вкладные элементы: ; 4 стопа: 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 стопа; 4.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.2.4 стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 5 дополнительный компонент (модуль) протеза: 5.1 уровень ампутации: 5.1.1 верхняя треть голени; 5.2 уровень активности: 5.2.2 3-4; 5.3 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.3.2 торсионно-демпферное устройство; 6 крепление: 6.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 крепление; 6.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.1 вакуумное крепление, 6.2.5 бандаж-наколенник; 7 отделочные косметические элементы: ; | 1 |
|  |  | Итого | 2 |

Гарантийный срок - 12 (Двенадцать)  месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

²В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР 					                  Е.В. Мартынов