**Приложение №1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

1. **Предмет государственного контракта:** поставка гражданам в пользу их социального обеспечения в 2025 году. **Специальное устройство для оптической коррекции слабовидения: Электронный стационарный видеоувеличитель.**
2. **Срок поставки товара**: Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее **«15» сентября 2025 г.** Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товаров во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №5. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

**3. Количество поставляемых товаров:** 69 шт.

 **4. Условия поставки товара:** Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

**5. Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара:** электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

**6. Требования к упаковке:** упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»).

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на устройство в доступном для осмотра месте (ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»).

На товаре должны быть нанесены товарный знак, установленный для поставщика, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждый видеоувеличитель должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте

**7. Гарантийный срок:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**8. Требования к гарантии:**Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**9. Требования к качеству поставляемых товаров:** специальные устройства для оптической коррекции слабовидения (электронно-оптические) должны отвечать требованиям, Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги, ОКПД 2/ Код КТРУ | Номер и наименование ТСР в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н | Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара | Кол-во,шт |
| ОКПД2 26.40.33.190Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочаяКОЗ01.28.13.01.0328.99.39.190-00000283Видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ)13-01-03 | Тип | **Стационарный** | 69 |
| Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |
| Максимальный уровень увеличения, крат (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 70 |
| Наличие экрана | Да |
| Частота обновления изображения, кадров в секунду | ≥ 50 |
| Интерфейс | HDMI |
| Размер диагонали экрана | ≥ 24 и < 26 Дюйм (25,4 мм) |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие встроенного координатного столика | Да |
| Наличие встроенных динамиков | Нет |
| Наличие складной или выдвижной ручки | Нет |
| Наличие пульта управления | Нет |
| Наличие дополнительных функций | Блокировка перемещения координатного столика |
| Стоп кадр |
| Автофокус |
| Линия чтения |
| Маски чтения |
| Блокировка фокуса |
| Функция поиска |
| Чтение полной страницы |
| Возможность регулировки | Положение координатного столика в горизонтальной плоскости |
| Яркость изображения |
| Положение экрана |
| Режимы просмотра | Просмотр документа |
| Количество языков распознавания и чтения | < 10 |
| Количество цветовых режимов | ≥ 20 Шт |
| Цветная HD камера | Да |
| Складная конструкция | Нет |
| Вес | ≤ 20 Килограмм |
| Наличие чехла/сумки в комплекте | Нет |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Нет |
| Тип питания | От сети |
| Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Да |
| Наличие кнопок управления | Да |
| ИТОГО: | 69 |