Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки*

| Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Характеристики товара, работы, услуги** |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 12-01-02 Ортопедические брюки | ОКПД2: 14.12.30.170 - Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная КТРУ: 14.12.30.170-00000002 - Ортопедические брюки КОЗ: 03.28.12.01.02 - Ортопедические брюки | Ортопедические брюки универсальные, свободные в области талии и бедер, зауженные к низу, на подкладке. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 430 | Штука |
|  |  | В среднем шве обработана удлиненная молния, обеспечивающая раскрываемость изделия и удобство одевания для людей, пользующихся кресло-коляской (молнии от талии до середины бедра, далее манжеты для регулирования по низу изделия с расчетом на рост ребенка). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | В пояс по спинке вставлена резинка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Изделие увеличено по среднему шву переда и спинки, регулируемые бретели. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материалы: плащевые и курточные ткани, утеплитель - синтепон д/с, подкладочные - вискоза. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Изделия: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ортопедические брюки предназначены для обеспечения самообслуживания инвалидов, использующих кресло-коляски и облегчения действий обслуживающих лиц. Ортопедические брюки универсальные, подходят как для мужчин, так для женщин и детей. Брюки за счет специального кроя обеспечивают комфорт и удобство инвалида при использовании в кресло-коляске. Ортопедические брюки изготавливаются с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей инвалида и имеют конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы: - свободные в области талии и бедер; - завышенная спинка для защиты спины; - расширенная пройма для возможности использования подгузников; - вытачки в области колен для комфортного сидения; - смещение бокового шва в сторону передней части; - открытая застежка с разъемными молниями по боковым швам; - пояс на эластичной ленте; - накладные карманы над уровнем колена. Верх брюк изготовлен из натуральных материалов, обеспечивающих защиту от дождя, грязи при использовании вне помещений, подкладка изготавливается из вискозы. |  |  |  |  |  |  |  |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями Получателей.

**В связи с тем, что в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее каталог) указано только «Наименование товара, работы, услуги», при этом отсутствует их описание, Заказчиком, в соответствии пунктом 5 Правил использования каталога, было принято решение установить требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам дополнительно, исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации..

Требования к качеству выполнения работ

Специальная одежда должна соответствовать требованиям следующих ГОСТов:

- ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов";

- ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Требованиям к размерам, упаковке, отгрузке

Упаковка для специальной одежды должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

На изделие должна быть нанесена маркировка, не нарушающая товарный вид изделия в соответствии с ГОСТом 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение".

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ.

Выполнение работ по снятию мерок с Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «15» сентября 2025 года.

Гарантийный срок на специальную одежду устанавливается со дня выдачи готового изделия, следующего после дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем, и его продолжительность составляет 2 месяца.

В период гарантийного срока службы ремонт осуществляется бесплатно, гарантия распространяется на все составляющие изделия.

Расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока возмещаются за счет средств Исполнителя.