Приложение №1

к приказу ОСФР по РС(Я) №__________от __________2024 г.

Техническое задание

1.  Способ определения поставщика: аукцион в электронном виде.

2.  Предмет государственного контракта: поставка гражданам в пользу их социального обеспечения в 2024 году: Специальные средства при нарушениях функций выделения.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной 21-01-02: дренируемый стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с застежкой, со встроенной конвексной пластиной, гибкий натуральный гидроколлоидный адгезив, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины стартовое 15мм, максимальное 55. Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 233,17 | 360 | 83 941,20 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 21-01-05: дренируемый уростомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной плоской пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с диаметром стартового отверстия 10 мм. Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 157,98 | 3990 | 630 340,20 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте 21-01-11 - Адгезивная пластина плоская на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с креплением для пояса, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем, соответствующим фланцу мешка для крепления мешка. Размеры в ассортименте по Заявке Заказчика. - Мешок уростомный дренируемый из многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине соответствующим фланцу пластины. Соответствует ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018 | 149,23 103,61 | 2106 6318 | 314 278,38 654 607,98 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте 21-01-08 - Адгезивная пластина, конвексная на натуральной гидроколлоидной основе, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. - Мешок, дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 170,27 71,49 | 180 540 | 30 648,60 38 604,60 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников применяется для дополнительной фиксации калоприемника или мочеприемника, эластичный изготовлен из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к мешку или пластине, регулируемым по длине. Длина не менее 110 см. Пояс незаметный на теле и стойкий к загрязнению. | 260,02 | 400 | 104 008,00 |
| Катетер уретральный длительного пользования 21-01-22 Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, стерильный одноразовый. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Конкретный размер катетеров уретральных длительного пользования, подлежащих к поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком, в соответствии с получателями данного вида технического средства реабилитации до начала поставки товара. | 56,75 | 388 | 22 019,00 |
| Анальный тампон 21-01-27 Анальный тампон эффективно защищает от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. | 197,16 | 6480 | 1 277 596,80 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы. Различных размеров. Катетер изготовлен из полимерного материала. Используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Имеет дистальные отверстия, овальный фланец для крепления к коже. Длина 45 см. различных типов. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. | 3 218,89 | 24 | 77 253,36 |
| Тампон для стомы 21-01-42 Тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, длиной 35 мм и двух размеров: Размер 1 – используется при размере стомы 20 мм - 35 мм Размер 2 - используется при размере стомы 35 мм - 45 мм Имеет встроенную гипоаллергенную гидроколлоидную адгезивную пластину спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием и с угольным фильтром. | 235,38 | 3 720 | 875 613,60 |
| Итого: |  | 24 506 | 4 108 911,72 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 4 108 911 рублей 72 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя,  до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Т Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Поставка товара на территорию г. Якутска осуществляется:

- Поставка в течение 10 дней с момента заключения ГК- не менее 50% от общего количества

- Поставка в течение 60 дней с момента заключения ГК- 100% общего количества

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «16» сентября 2024 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Поставщиком в единой информационной системе в сфере закупок.

9. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ)

10. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальника ОСП                                                                    Н.С. Протопопова