ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: поставка в 2024 году инвалидам электронных ручных видеоувеличителей.

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30.06.2024 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

Электронный ручной видеоувеличитель должен быть предназначен для чтения слабовидящими инвалидами плоскопечатного текста, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов и другого посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения. Электронные ручные видеоувеличители должны способствовать частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации. Электронные видеоувеличители имеют преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы). Корпус электронных ручных видеоувеличителей не должен иметь деформаций и повреждений. Материалы, из которых изготавливаются электронные ручные видеоувеличители, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

На изделие должна быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя. Допускается в случае невозможности размещения на изделии всей маркировочной информации, приводить ее в эксплуатационной документации.

Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в изделии, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем), должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.99.39.190-00000282 – Видеоувеличитель | 13-01-02. Электронный ручной видеоувеличитель |  | Технические характеристики должны быть: - тип: ручной; - максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 10; - вес: ≤ 0,3 кг; - максимальное время автономной работы от аккумулятора: ≥ 2 часов; - минимальный уровень увеличения: ≤ 5; - количество цветовых режимов: ≥ 4 штук; - наличие дополнительных функций: стоп кадр; - наличие кнопок управления: да; - наличие подсветки: да; - наличие сетевого адаптера в комплекте: да; - наличие чехла/сумки в комплекте: да; - наличие экрана: да; - размер диагонали экрана: ≥ 3 и < 5 дюймов (25,4 мм); - тип питания: от сети; - тип питания: от аккумулятора; - цветная HD камера: да. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 7 лет. | 12 месяцев | 110 |
| ИТОГО | 110 |

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).