Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году

- Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

- Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия и применимые к ортезам (туторам): ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Классификация представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

- Требования к безопасности работ

Ортезы (туторы) должны соответствовать требованиям стандартов:

-  серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска",

- серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro",

- серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

- Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами (туторами) следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами (туторами) должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

- Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов (туторов) к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности».

Упаковка ортезов (туторов) должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи изделия:

- Тутор на голеностопный сустав – не менее 1 (Одного) года;

- Тутор на коленный сустав – не менее 1 (Одного) года;

- Тутор на всю ногу – не менее 1 (Одного) года;

- Тутор на всю руку – не менее 2 (Двух) лет;

- Тутор на лучезапястный сустав - не менее 1 (Одного) года;

- Тутор на тазобедренный сустав - не менее 1 (Одного) года;

- Тутор на локтевой сустав - не менее 2 (Двух) лет.

- Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделий. Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, при наличии направления Заказчика, осуществляется в г. Йошкар-Ола, по необходимости - по месту жительства Получателя. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в г. Йошкар-Ола или по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.

Выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов) осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения направления от Получателя.

Срок выполнения работ до 01 сентября 2024 года включительно.

- Требования к количественным и качественным характеристикам

Наименование и описание работ по изготовлению ортезов (туторов), количество указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Вид технического средства реабилитации, наименование по КТРУ | Вид технического средства реабилитации, наименование по классификатору ТСР | Функциональные характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое. | штука |
| 2 | - | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение – лечебно-профилактическое. | штука |
| 3 | - | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - лечебно-профилактическое. | штука |
| 4 | - | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - лечебно-профилактическое. | штука |
| 5 | - | Тутор на лучезапястный сустав | Формуемая шина анатомической формы должна быть из термопласта, расположенная по ладонной поверхности, должна исключать сгибательные движения в лучезапястном суставе. Плотность охвата запястья должна регулироваться за счет удлиненного запястного ремня. Крепление должно осуществляться с помощью износостойких ворсовых застежек из липких лент. | штука |
| 6 | - | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав должен быть фиксирующий, поддерживающий. Должен быть предназначен для фиксации локтевого сустава в определенном положении при заболеваниях. Тутор должен быть изготовлен по индивидуальному гипсовому слепку из эластичных материалов, термопластичного материала, из термопластичных пластиков, из вспененных упругих и смягчающих материалов (тип применения материалов зависит от индивидуальных особенностей пациента). Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия. Конструкция тутора должна обеспечивать удобство пользования им при эксплуатации. Назначение должно быть – постоянное, лечебно-профилактическое. | штука |
| 7 | - | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Тутор должен обеспечивать стабилизацию и контроль положения тазобедренного сустава. Должен быть изготовлен по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичного пластика, вспененных упругих и смягчающих материалов (тип применения материалов зависит от индивидуальных особенностей пациента). Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия. Конструкция тутора должна обеспечивать удобство пользования им при эксплуатации. Назначение должно быть – постоянное, лечебно-профилактическое. | штука |