**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов – абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки)) в 2023 году

**1. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к техническим характеристикам Товара (неизменяемые) | Кол-во, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 (впитываемостью от 400 до 500 мл | Пеленка впитывающая  17.22.12.130-00000002  ОКПД2 17.22.12.130  КОЗ 01.28.22.01.01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60  (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 4 500 |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Пеленка впитывающая  17.22.12.130-00000002  ОКПД2 17.22.12.130  КОЗ 01.28.22.01.02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60  (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 16 000 |
| 3 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленка впитывающая  17.22.12.130-00000002  ОКПД2 17.22.12.130  КОЗ 01.28.22.01.03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90  (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 630 000 |
| ИТОГО | | | | **650 500** |

*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.*

Абсорбирующее белье – многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

Верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

Абсорбирующий слой – внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).

Нижний покровный слой – слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.

В абсорбирующем белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Впитывающие пеленки (простыни) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к остаточному сроку годности товара: 6 месяцев со дня поставки товара получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с остаточным сроком годности, превышающим указанный срок.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**Требования к маркировке, упаковке:** Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка упаковки должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- слова «Для однократного применения»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены..

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 650 500 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "31" июля 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара

Периоды (этапы) поставки:

- первый этап составляет 50% от цены Контракта: с даты заключения контракта до 15.05.2023;

- второй этап составляет 50% от цены Контракта: 16.05.2023 до 01.09.2023.