Описание объекта закупки

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия | Количество изделий, (шт) |
| 1 | Левая кисть: 1.1. Уровень ампутации: 1.1.7. II пястная кость, 1.1.8. III пястная кость, 1.1.9. IV пястная кость 1.1.10. V пястная кость, 1.2. Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание): 1.2.2. указательный; 1.2.3. средний; 1.2.4. безымянный; 1.2.5. мизинец, 1.2.9. IV пястная кость, 1.2.10. V пястная кость, 1.3. Состояние культи: 1.3.1.Функциональная, 1.4. Протезирование: 1.4.2.Повторное; 2.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1. Приемная гильза; 3.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1. Вкладные элементы; 3.2. Наименование разновидности вкладных элементов: 3.2.1.Вкладная гильза из силикона, 4.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1. Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2. Функциональные особенности: 4.2.1. Обеспечивает схват и удержание предметов; 4.3. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.3.4. с блоком из 4-х пальцев; 4.4. Комплектность: 4.4.2.Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 5.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1. Крепление; 5.2. Конструктивные особенности крепления: 5.2.1.Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), 5.2.2.Манжета на предплечье, | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1 |
| 2 | Правая кисть: 1.1. Уровень ампутации: 1.1.6. I пястная кость, 1.1.7. II пястная кость, 1.1.8. III пястная кость, 1.1.9. IV пястная кость 1.1.10. V пястная кость 1.2. Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание): 1.2.1.большой; 1.2.2.указательный; 1.2.3.средний; 1.2.4.безымянный; 1.2.5.мизинец, 1.2.6.I пястная кость, 1.2.7.II пястная кость, 1.2.8.III пястная кость, 1.2.9.IV пястная кость, 1.2.10.V пястная кость, 1.3. Состояние культи: 1.3.1.Функциональная, 1.4. Протезирование: 1.4.2.Повторное; 2.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1. Приемная гильза; 3.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1. Вкладные элементы; 3.2. Наименование разновидности вкладных элементов: 3.2.1.Вкладная гильза из силикона, 4.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1. Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2. Функциональные особенности: 4.2.1. Обеспечивает схват и удержание предметов; 4.3. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.3.1. с 5-ю пальцами, 4.4. Комплектность: 4.4.2. Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 5.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1. Крепление; 5.2. Конструктивные особенности крепления: 5.2.1.Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), 5.2.2.Манжета на предплечье, | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1 |

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия получателю в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный и функциональный дефекты верхней конечности.

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к безопасности изделия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользования и выдача изделий производится по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя), в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.11.2024г. включительно.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации протезов кисти с микропроцессорным управлением 12 месяцев с даты выдачи готового изделия и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.