Приложение №1 к извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № | Наименование изделия | Техзадание | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во изд. / шт. |
| 1 | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной ОКПД2- 32.50. | Гибкий пластиковый мешок, должен быть разработан для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи: изделие должно выпускаться с отверстием для дренажа мочи. Также изделие должно называться ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности пациента. Изделие должно быть одноразового использования. Мешок должен быть из медицинского, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого материала, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объемом не менее 500 мл и не более 800 мл. | 1520 шт. |
| 2 | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной ОКПД2- 32.50. | Гибкий пластиковый мешок, должен быть разработан для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи: изделие должно выпускаться с отверстием для дренажа мочи. Также изделие должно называться ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности пациента. Изделие должно быть одноразового использования. Мешок должен быть из медицинского, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого материала, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объемом не менее 850 мл и не более 1 500 мл. | 1520 шт. |
| 3 | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной ОКПД2- 32.50.13.190 | Гибкий пластиковый мешок, должен быть разработан для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи: изделие должно выпускаться с отверстием для дренажа мочи. Изделие не должно фиксироваться непосредственно на пациенте. Изделие должно быть одноразового использования. Мешок должен быть из медицинского, не пропускающего запах материала (пленки), с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объемом не менее 1 200 мл и не более 2 000 мл, в стерильном или нестерильном исполнении. | 1720 шт. |
| 4 | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной ОКПД2- 32.50.13.190 | Гибкий пластиковый мешок, должен быть разработан для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи: изделие должно выпускаться с отверстием для дренажа мочи. Изделие не должно фиксироваться непосредственно на пациенте. Изделие должно быть одноразового использования. Мешок должен быть из медицинского, не пропускающего запах материала (пленки), с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, объемом не менее 1 800 мл и не более 2 000 мл, в стерильном или нестерильном исполнении. | 1720 шт. |
| 5 | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге ОКПД2- 32.50. | Ремешки для крепления мочеприемника на ноге должны быть нейлоновые, с застежкой на липучке и пуговицами для крепления ножного мочеприемника на ноге, регулируемые по длине. | 556 шт. |

Изделия должны быть сертифицированными и соответствовать гигиеническим нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Должно быть наличие регистрационного удостоверения и декларации о соответствии на поставляемые изделия.

Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, поставка изделий осуществляется по месту жительства получателей на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.

Срок поставки Товара: в течении 15 календарных дней изделия должны быть поставлены на территорию Кабардино-Балкарской Республики с даты подписания контракта, и должны быть предъявлены до выдачи Получателям Заказчику для выборочной проверки на соответствие их количества, комплектности, качества в соответствии с техническим заданием. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к безопасности товара:

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать ГОСТам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ 34901-2022 Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования к проведению исследований (испытаний)», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 31214-2016 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 58235-2022 «Специальные средства при нарушениях функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Специальные средства при нарушениях функции выделения (средства ухода за кожей вокруг стомы) - должны быть предназначены для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, выравнивания шрамов, впадинок, складок на коже вокруг стомы.

Документы, на соответствие которым будет проводиться обязательное подтверждение соответствия и применимые к данному виду ТСР: ГОСТ 34901-2022 Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования к проведению исследований (испытаний), ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, мочеприемников, средств ухода за кожей вокруг стомы).

Каждый из специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть упакованы индивидуально.

В специальных средствах при нарушениях функций выделении не должно быть механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функции выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию должна быть - по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не должен указываться.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функции выделения (калоприемников) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.