Приложение 1 к извещению

об осуществлении закупки

 **Описание объекта закупки**

 **(Техническое задание)**

При выполнении работ осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации.

К экзопротезу молочной железы предъявляются следующие требования:

-отсутствие механического раздражающего действия на послеоперационный рубец;

-химическая инертность к физиологическим выделениям кожи;

-протез не должен ограничивать движения туловища рук;

-сохранение симметричности молочных желез;

- давление протеза и элементов крепления на тело не вызывает нарушения кровообращения и неприятных ощущений.

В соответствии с ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»:

«6.1.7 одежда для инвалидов с последствиями радикальной мастэктомии не травмируют кожные покровы в области постмастэктомического дефекта»

«6.2.3 В бельевых изделиях (в нательном белье и гигиенических элементах) применяются гипоаллергенные материалы».

Выполнение работ направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных сумочно-связочного, или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Технические средства реабилитации представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология" (ИСО 9999:2019).

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, по адресу нахождения Исполнителя.

Снятие мерок, примерка и получение изделий должны осуществляться по выбору Получателя (по месту фактического проживания получателя (в пределах КБР) либо по месту нахождения пункта приема по обслуживанию получателя (в пределах КБР)).

**Сроки выполнения работ**: выполнение работ и выдача Получателям изделий в срок **не более 60 (шестидесяти) календарных дней** со дня выдачи реестров получателей ПОИ Заказчиком Исполнителю.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готовых протезов Получателю – 6 месяцев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** |  | **Кол-во, шт.** |
| 8-09-01 Экзопротезы молочных (грудных) желез (ПГ-04)Протезы молочной (грудной) железы из силикона при односторонней ампутации.КОЗ – 03.28.08.09.01.КТСР-8-09-01ОКПД-32.50.22.190КТРУ- 31.50.22.190-00005050 | Экзопротез молочной железы - предназначен для коррекции размера и формы груди у женщин после операции мастэктомии. Ассиметричной или симметричной формы из полиуретановой пленки, заполненной силиконовым гелем. Силикон и полиуретановая оболочка производятся из натурального сырья. Полиуретановая оболочка имеет структуру, близкую к структуре кожи, за счет чего создается ощущение естественности.  В экзопротезе грудной железы не допускаются механические повреждения, проколы. | **358** |
| 8-09-21 Бюстгальтеры (лиф крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы из х/б ткани.КОЗ-03.28.08.09.21.КТСР-8-09-21ОКПД-32.50.23.190 | Лифы-бюстгальтеры специальной конструкции совместимые со всеми формами протезов молочной железы. Материалы из хлопчатобумажных корсетных тканей, эластичные материалы, хлопчатобумажная вышитая ткань, кружевное полотно. Регулировка бретелей по длине (в зависимости от размера). Застежка сзади. Крепление на крючках. Цветовое исполнение: черные, белые, бежевые. Накладной карман для фиксации протеза молочной железы вшит в чашку бюстгальтера. | **700** |
| **Итого** |  | **1058** |