Приложение №1 к извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

- Способ определения поставщика: Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Поставка гражданам в пользу их социального обеспечения в 2024 году: специальное устройство для оптической коррекции слабовидения - электронный стационарный видеоувеличитель (далее Товар).

- ОКПД2 – 26.40.33.190.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видеоувеличитель (далее ЭСВУ, прибор) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. ЭСВУ используются как стационарное рабочее место для слабовидящих людей. ЭСВУ выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, передвижной столик и осветитель. Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: - Цветная камера с точной стеклянной оптикой; - Подвижный столик с возможностью перемещения вперед/назад и вправо/влево; - Возможность выбора комфортных для зрения пользователя контрастных режимов отображения; - Режим фиксации фокусировки; - Наличие регулировки яркости и контрастности изображения; - Крепление монитора, позволяющее менять высоту и угол наклона экрана; - Крупные, яркие элементы управления; - Питание от сети переменного тока 220 Вт, 50-60 Гц. Минимальные и максимальные характеристики: Минимальная кратность увеличения изображения > 1,8 и < 2,0; Максимальная кратность увеличения изображения > 66,0 и < 70,0; Количество режимов отображения > 17 и < 21 шт; Диагональ монитора < 24 дюймов; | 197 733,33 | 35 | 6 920 666,55 |
| Документы по стандартизации, применимые к данному виду изделий: перечни стандартов к техническим регламентам - ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень1. Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждения соответствия: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Документом, подтверждающим соответствие, является Сертификат соответствия Таможенного Союза. |  |  |  |

| Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | 35 | 6 920 666,55 |

Примечание: Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в наибольшей степени удовлетворяющего потребности заказчика, есть необходимость в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

4. Порядок формирования цены Государственного контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Государственного контракта (далее Контракт) включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее 16 сентября 2024 года. Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №5. Данный список может быть скорректирован в течение периода действия Контракта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты Товара: оплата за поставленный Товар осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара, сформированного Поставщиком в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.

7. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены Контракта.

8. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены Контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены Контракта. В случае осуществления закупки у единственного  поставщика,  закупки  в  соответствии  с  пунктом 1 частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ).

9. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены Контракта.

Исп.: и.о. начальника отдела социальных программ: М.Ю. Колесова