- Приложение №1

- к извещению о проведении

- запроса котировок

- в электронной форме

Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: аппаратами на нижние конечности.

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, к которым относятся аппараты на нижние конечности для обеспечения механической фиксации.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения травматологического, и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Выполнение работ соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий для данного вида изделий.

В состав услуг по ортезированию входит оперативная и консервативная подготовка к ортезированию, снятие слепка (изготовление негатива) усеченного сегмента, его примерка и подгонка, примерка, установка, подгонка креплений ортеза, пробная носка.

Выполняемые работы по изготовлению изделий для обеспечения Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Требования к функциональным характеристикам изделия

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться для коррекции взаимоположения неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненные в соответствии с условиями требований к безопасности работ, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации

Данная гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.

Технические Характеристики

| Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Количество | Характеристики изделия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.09.39 Классификация: 08.09.39 Аппарат на коленный сустав | Штука | _ | Качественные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат на коленный сустав |  |  | с регулируемым шарниром. Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал приемной гильзы -термопласт или трехслойная ортопедическая ткань. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шины аппарата оборудованы коленным регулируемым шарниром. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крепление гильз индивидуальное. |  |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.09.40 Классификация: 08.09.40 Аппарат на тазобедренный сустав | Штука | _ | Качественные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат на тазобедренный сустав | Приемная гильза бедра и корсет на тазовую область туловища индивидуальные, изготовленные по индивидуальному слепку с конечности пациента. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Гильзы выполнены из полиэтилена высокого давления. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вкладной смягчающий вкладыш из вспененного полиэтилена. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление на пациенте с помощью липкой ленты. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины с шарниром в тазобедренном суставе. |  |  |  |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.09.42 Классификация: 08.09.42 Аппарат на всю ногу | Штука | _ | Качественные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат на всю ногу | фиксирующий, разгружающий. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Приемная гильза бедра, голени индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с использованием кожаных полуфабрикатов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины аппарата оборудованы коленным регулируемым шарниром без замка, выполнены из нержавеющей стали с шарниром в голеностопном суставе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Башмачок кожаный с металлической стелькой. |  |  |  |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.09.43 Классификация: 08.09.43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Штука | _ | Качественные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат на обе нижние конечности | модульный с регулируемыми диапазон движения шарнирами всех крупных суставов (тазобедренного, коленного и голеностопного), универсальный, перенастраиваемый, с возможностью вертикализации, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, стабилизирующий суставы не исключая движения в них, эргономичный, максимально облегченный. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Материалы Современные, позволяющие длительное ношение аппарата. |  |  |  |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.09.37 Классификация: 08.09.37 Аппарат на голеностопный сустав | Штука | _ | Качественные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат на голеностопный сустав | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с конечности пациента. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Крепление на шнуровке или ленте велкро, с движением или без движения в голеностопном шарнире |  |  |  |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.09.41 Классификация: 08.09.41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Штука | _ | Качественные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Изготовление аппарата на коленный и тазобедренный суставы на пациента с любыми антропометрическими данными методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Конструкция аппарата из полукорсета, который соединяется с гильзой бедра и колена посредством шарнирного модуля с замком (по показаниям). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замковое соединение обеспечивает надежное запирание в тазобедренном шарнире |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Облицовка из смягчающего материала (по показаниям). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция аппарата обеспечивает устойчивость пользователя в фазе опоры и беспрепятственный перенос конечности. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепление аппарата с помощью застежек из контактной ленты. |  |  |  |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.09.38 Классификация: 08.09.38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Штука | _ | Качественные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Материал аппарата на голеностопный и коленный суставы термопласт или слоистый пластик (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), с вкладным чехлом. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | шины с коленными и голеностопными шарнирами (замковыми, беззамковыми, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовление индивидуальное, по слепкам. |  |  |  |  |  |

1. Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю производятся (ежедневно в рабочие дни) в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственно для Получателей (при наличии, двух или более ступенчатых лестниц, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей).

При невозможности Получателя либо его законного представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 15.11.2024. Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 01.12.2024.

3. Порядок приема выполненных работ:

При передаче Изделия Исполнитель представляет Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. При подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной талон к Направлению.

После подписания Акта приема-передачи Изделия Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- Акт приема — передачи Изделия;

- Отрывной талон к Направлению;

- Реестр выдачи изделий;

- Спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления.