Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезно - ортопедических изделий (Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей) и обеспечению ими в 2025 году Получателей

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-01-01 Наименование по коду КТРУ: Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | 14.12.30.170-000000001 / 14.12.30.170 | 62 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Специальная одежда должна соответствовать индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и их функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц. Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Рукава втачные, пройма занижена. Ткани обеспечивают ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. Трусы и гигиеническая прокладка выполнены из натуральной ткани. Ткань из которой изготовлена одежда, устойчива к действию растворителей при химчистке и травмобезопасна при носке. Специальная одежда не должна иметь наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не теряет защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал используемый при изготовлении | Костюм летний выполнен из натуральных и (или) смешанных тканей | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Комплект | Состоит из: - жакета и/или куртки, -блузы и/или рубашки, -юбки и/или брюк, гигиенических элементов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 12-01-01 Наименование по коду КТРУ: Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | 14.12.30.170-000000001 / 14.12.30.170 | 62 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Специальная одежда должна соответствовать индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и их функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц. Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Рукава втачные, пройма занижена. Ткани обеспечивают ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. Трусы и гигиеническая прокладка выполнены из натуральной ткани. Ткань, из которой изготовлена одежда, устойчива к действию растворителей при химчистке и травмобезопасна при носке. Специальная одежда не имеет наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы. Одежда не теряет защитные (теплозащитные) и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом. Использование в зимнем костюме двух слоев утеплителя позволяет эксплуатировать товар при температуре воздуха до – 25 градусов по Цельсию. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал используемый при изготовлении | Костюм зимний выполнен из полиэфирных тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Комплект | Состоит из: -куртки с капюшоном, со съемным утеплительным жилетом, -утепленных юбки и/или брюк (или полукомбинезона) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Итого: |  | 124 |  |  |  |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Выдача изделий осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология,

- ГОСТ ИСО 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска.

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия;

ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности;

ГОСТ Р 54408-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия,

ГОСТ Р 55639-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования безопасности.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должно оказывать раздражающего действия.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

При использовании изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Потребителя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 1 месяц с даты выдачи готового изделия Получателю (гарантийный срок эксплуатации изделия не относятся к функциональным, техническим и качественным характеристикам работы).

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки изделий должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место выполнения работ:

Место выполнения работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий определяется Исполнителем (соисполнителем).

Выполнение работ осуществляется при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В целях удобства инвалидов Исполнитель должен осуществлять снятие мерок, изготовление слепка, примерку, индивидуальную подгонку, обучение пользованию, выдачу готового изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства инвалида, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) на территории Республики Башкортостан, а также при необходимости организацию выезда на дом инвалида и др.

Срок выполнения работ: дата начала выполнения работ – с 01.01.2025, дата окончания выполнения работ – по 31.07.2025 (включительно) должно быть выполнено 100 % общего объема работ.

Срок обеспечения Получателя изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования, не может превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.