Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**(Технические требования)**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом для детей-инвалидов) для обеспечения в 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара | ОКПД2 / КТРУ | Кол-во,  шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик  в заявке |
| 1. | 23.2-01-01  Наименование по коду КТРУ:  Вспомогательное электронное средство ориентации | 26.20.13.000  /  26.20.13.000-00000017 | 8 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н: | Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом для детей-инвалидов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность вывода информации на Брайлевский дисплей | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность загрузки изображений в память устройства | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность настройки устройства через мобильное приложение | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность оповещения с помощью виброзвуковых сигналов о препятствиях | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность подключения к устройству беспроводных наушников по Bluetooth | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность подключения проводных наушников | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность регулировки громкости речевых сообщений | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество ядер процессора | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие в комплекте | Зарядное устройство, инструкция, напечатанная шрифтом Брайля, плоскопечатная инструкция, проводные наушники, ремни для крепления, электронное устройство Умный помощник для незрячих | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенных устройств | Видеокамера, лазерный датчик, микрофон, светодиодная подсветка объектов, ультразвуковой датчик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие интерфейса | Bluetooth, Wi-Fi, Комбинированный разъем стандарта 3,5 мм, Разъем USB-type C | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие функции распознавания людей по предварительно загруженным изображениям в память устройства | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие функции распознавания окружающих предметов и объектов | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие функции тактильной обратной связи при переключении режимов работы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем оперативной памяти, Гигабайт | ≥ 2 < 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Режим работы | Режим включения новых лиц, режим непрерывного распознавания лиц людей (автоматический режим), режим определения расстояния до объекта, режим поиска устройства, режим распознавания объектов, режим ультразвукового датчика и лазерного дальномера, режим фонарика (автоматический режим) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

**Требования к маркировке и качеству Товара, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика**

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями:

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

Устройство должно отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказом Минпромторга РФ № 357 от 29.04.2010г. «Об утверждении правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности».

**Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Товара**

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара (*гарантийный срок эксплуатации товара не относится к функциональным, техническим и качественным характеристикам)*.

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

**Место поставки товара:**

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=4FF8BD1570907C1BEE8E7EB4A07407728A85E2C2BCB714F43267B25686BB0952614F57899DC8282E00998CDDB9jAR0L) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

**Срок поставки товара:**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.08.2025 г. должно быть поставлено 100% общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.